长沙仁和医院

竞争性谈判文件

项目名称：脉动真空灭菌器竞争性谈判采购

采 购 人：长沙仁和医院

采购时间：二○二〇年十二月

目      录

第一部分  谈判邀请

第二部分  招标项目说明及要求

第三部分  谈判供应商须知

第四部分  合同格式

第五部分  谈判响应文件格式

# 第一部分 谈判邀请

# 长沙仁和医院拟对中心供应室脉动真空灭菌器进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

# 一、采购项目名称：脉动真空灭菌器竞争性谈判采购

# 二、采购预算及项目内容：

| 合同号 | 品目号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 合同最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 1 | 25.0 |

备注：1.详细技术规格及要求请参阅谈判文件第二部分谈判内容及要求；

2.供应商所供消毒器，通过合法渠道获得；

3.供应商所报价格包括设备安装价格及三年全免质保维护。

# 三、谈判供应商的资格要求：

# 1、谈判供应商应具有独立法人资格，营业执照必须具有谈判货物相对应的医疗器械经营范围；

# 2、所提供的货物的生产企业必须具有相对应的生产资质；

# 3、本项目的预算审核价不高于人民币：贰拾伍万元（￥：250000元），超过预算审核价的投标为无效投标；

# 4、本次采购不接受任何形式的联合体参与谈判。

# 四、符合资格的供应商应当在公示之日起每天（节假日除外）9:00至11:30，14:00至16:30(北京时间)报名。报名截止时间：2020年12月23日17:00；报名地点：长沙仁和医院设备科（办公板房一楼）。未报名的供应商，其投标（谈判）文件将被拒绝。

# 报名时，请提供以下证明文件：

1、具有相应的医疗器械经营许可证或备案凭证；

2、具有所投产品有效的医疗器械生产许可证或备案凭证（国产产品提供）；

3、供应商的营业执照；

4、供应商的法人资格身份证明或法人代表授权委托书；

# 五、谈判响应文件递交截止时间（北京时间）：2020年12月23日 17:00。逾期送达或不符合谈判文件规定的谈判响应文件恕不接受。

# 六、谈判响应文件递交地点地点： 长沙仁和医院办公板房一楼设备科办公室

# 七、开标时间：另行通知。

# 八、联系人：邓红阳   联系电话：073182512640/13080561586

# 九、监督电话：073182512698

# 长沙仁和医院

2020年12月15日

第二部分　招标项目说明及要求

## 技术指标要求

| 序号1 | 品名：脉动真空灭菌器 |
| --- | --- |
| 用途： | 对耐热、耐湿物品的灭菌处理。 |
| 数量： | 1台 |
| ★柜体容积： | ≥600L |
| 密封门： | 双门通道型、机动门、带有压力安全联锁装置、双门互锁以保证清洁区与无菌区的有效隔离。 |
| 主体结构： | 环形加强筋结构；多点进汽，多段加热； |
| 焊接工艺： | 全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量。(提供主体现场自动焊接图片复印件盖生产厂家公章) |
| ★主体寿命： | 不低于8年(所投标产品主体寿命高于10年的需提供已售相应型号产品带检监章竣工蓝图扫描件， 对应主体铭牌扫描件，当地特检院监督检验证书，并保持资料的一致性) |
| 设计压力： | ≥0.23Mpa |
| ★蒸汽源： | 设备自带蒸汽发生器； |
| 最高工作温度： | ≥134℃ |
| 主控制系统： | 有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。 可通过电脑远程监控 |
| 程序选择： | 设备具有织物，器械、液体、B—D试验程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置。 |
| 内室疏水装置： | 气动阀控制 |
| 设备保温要求： | 灭菌器主体和密封门必须有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃； |
| 抽空装置： | 直联式真空泵。 |
| 排水要求： | 设备的排水带有冷却系统，外排泄水的温度不高于65℃； |
| 管路要求： | 管路连接采用焊接方式、卫生级管路、内外抛光卡箍式连接方式；管路需有良好的保温措施。 |
| 装卸推车： | 配备与灭菌器数量相匹配的灭菌物品装卸车，装载架应充分考虑医院实际装载情况。 |
| 水、电、汽耗量： | 根据设备情况说明 |
| 重量： | 根据设备情况说明 |
| 外型尺寸： | 根据设备情况说明 |
| 相关检测报告： | 所投产品同时具备卫生安全评价报告、灭菌效果检测报告、电磁兼容性报告。所有报告必须复印件盖章做到投标文件内。 |
| 市场成熟度： | 相关型号产品湖南省内医院用户不少于10家，并提供终端客户名单及联系电话。 |
| 最高限价 | 25.00万元 |

## 第二节 商务要求

一、技术服务要求

1.1 谈判供应商必须能提供该采购项目的设备、相关配件、材料及工具。

1.2 谈判供应商拟提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备、相关配件、材料、工具的型号、规格、制造商等内容。
    1.3质量要求及售后服务

1.3.1本次采购货物产品，谈判供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

1.3.2 保修期及售后服务

a.对此次提供的产品提供 三年质量保证期。保质期内对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。质保期后提供免费的咨询、终身免费维修服务，仅收取维修更换零配件成本费。定期随访维修保养服务。

b.对所提供产品的所有配件提供8年以上的供应期。

c.在湖南省内有专门配备维修人员，在设备故障时，相关维修工程师在12个小时内响应，24小时内上门维修及时排除故障。

d.在免费质量保修期内发生的更换配件及维修费用均由成交供应商负责。在免费质量保修期结束后，成交供应商须对设备进行维护和保养，维修只收取零件配件费用。

谈判供应商应响应本次采购售后服务要求并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证。也可视自身能力在谈判响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

二、谈判报价：

1、谈判报价是指谈判供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括货物价格、运输费、安装、调试、人员培训、售后服务、保险费、税费以及本谈判文件中约定的所有费用。

2、谈判供应商按上述条款要求填写报价是因为供招标人评标方便的缘故，但不限制用户以其它方式签订合同的权力。

# 第三节   技术商务应答内容

根据设备技术与规格的需要，要求谈判供应商按照投标设备的规格型号，对照下列技术、商务应答条款以及对商务要求中的内容应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝谈判供应商的商务请求。

一、设备技术应答

1.对照采购项目技术要求的内容，详细提供货物的配置、功能、技术参数及性能指标。

2.允许一定范围技术偏离。

二、商务应答

1.服务、质量保证条款。

2.设备的售后服务承诺书。

3.技术培训服务承诺。

第三部分 谈判供应商须知

一、谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包含以下内容（装订成册并密封）：

1.谈判承诺书

2.谈判报价表

3.售后服务方案；

4.谈判供应商资格证明文件：

1、采购设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证；

2、具有相应的医疗器械经营许可证或备案凭证；

3、具有所投产品有效的医疗器械生产许可证或备案凭证（国产产品提供）；

4、供应商的营业执照；

5、供应商的法人资格身份证明或法人代表授权委托书；

二、谈判标准与方法：本次谈判采用综合评分得分最高者中标，即符合采购需求、质量和服务相等且报价低的原则确定成交供应商。

（一）对所有供应商都采用相同的程序和标准。

（二）谈判标准与方法：

1、谈判小组对供应商进行资格性审查和符合性审查。

2、谈判小组对供应商提供的设备资料进行审查，审查内容包括设备的技术参数、售后服务等是否满足要求。

3、谈判小组与实质性响应相应设备技术要求及商务要求的供应商进行谈判。未实质响应要求的按无效处理。

4、本次采购项目不少于两轮谈判，供应商的谈判响应文件中的报价为第一轮谈判，谈判小组与每个供应商必须进行一对一相同轮次的谈判。经过谈判后，各供应商需进行二次报价，报价需经法人代表或授权代表人签字确认。

5、谈判小组从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，最后报价最低者为第一成交候选人，第二低的为第二成交候选人，以此类推。最终报价相同的则采取抽签方式确定排名。

6、供应商进行最后报价（第二次报价）不得高于第一次报价，否则报价无效，以第一次报价为有效报价。

三、交货、安装期限、交货地点

# 1.交货安装期限：双方签订合同后15个日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

# 2.交货地点：设备安装现场。

# 四、付款方式

在合同签定生效后，成交供应商将货物送达采购人指定地点，安装调试完毕并验收合格后，采购人一个月内付90%货款，剩下10%留作质量保证金，在质保期结束后，无质量及售后服务问题时一次性无息支付给成交供应商。

第四部分　合同格式

甲方(采购人)：                                  签定地点：

乙方成交供应商）：                               签定日期：      年   月   日

根据甲方于  年  月  日进行的设备竞争性谈判采购结果，确定乙方为设备供应商。经双方协商一致，达成以下购销协议：

- 品名、数量、型号及价格见下表：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 生产企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：（大写）：人民币 （¥： ） |

二、质量要求：乙方提供的设备必须是全新的合格产品。保修期内非因甲方的人为原因发生的质量问题，由乙方负责包退，并承担修、退 换的实际费用，乙方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

三、交货方式和地点：乙方负责送货到甲方指定地点，并免费按甲方要求进行货物安装调试培训服务，经甲方验收合格并交付使用及售后服务等有可能发生的费用，包括包装、运输、安装服务、税收售后服务等费用均包含在合同价中，由乙方承担。

四、交货期：双方签订合同后15个日历日内验收合格、调试完毕并交付使用。

五、付款方式：在合同签定生效后，成交供应商将货物送达采购人指定地点，安装调试完毕并验收合格后，采购人一个月内付90%货款，剩下10%留作质量保证金，在质保期结束后，无质量及售后服务问题时一次性无息支付给成交供应商。

六、售后服务：

1.对此次提供的产品提供三年质量保证期。保质期内对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。质保期后提供免费的咨询、终身免费维修服务，仅收取维修更换零配件成本费。定期随访维修保养服务。

2.对所提供产品的所有配件提供8年以上的供应期。

3.在湖南省内有专门配备维修人员，在设备故障时，相关维修工程师在12个小时内响应，24小时内上门维修及时排除故障。

4.在免费质量保修期内发生的更换配件及维修费用均由成交供应商负责。在免费质量保修期结束后，成交供应商须对设备进行维护和保养，维修只收取零件配件费用。

七、验收、安装及培训：

1.乙方到货时应提前24小时通知甲方；

2.验收程序：

验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由乙方提供）等；国家标准及规范；如双方对产品的质量认定有异议时，以长沙市市质量技术监督局对该产品的书面鉴定意见为处理争议的依据。

a.出厂检验:中标供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

b.货物运达甲方安装现场后，由甲方会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

c.本次采购货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和谈判方案规定的技术要求。

d.本次采购的设备安装调试结束后，由中标供应商会同采购单位按双方规定的标准及合同要求进行联合验收。

3.安装和调试

乙方负责采购设备的生产、安装、调试直至交付甲方使用。

4.培训

乙方应结合设备的调试过程，产品生产制造商委派自己专业工程师有计划地对甲方指派的技术员、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训2~3天，直至甲方完全熟练掌握设备的使用方法和基本维护技术，以保证设备的良好运行。本培训为免费培训。

八、违约责任：

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价20%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

2.1 所提供的货物、配件与采购文件的承诺不相符；

2.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

2.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

2.4未经甲方同意将项目转包他人；

2.5乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

3.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

4.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

九、不可抗力：

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免于承当违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其它任何无法预见、避免或者控制的事件。

十、本合同未尽事宜，由买卖双方按照招标文件充分协商执行，协商不能解决时，则发生争议产生的诉讼，由合同签定所在地人民法院管辖。

十一、本合同自签定之日起生效，本合同壹式肆份，供需双方各持贰份。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五部分 谈判响应文件格式

## 封面格式：

## 长沙仁和医院

## 竞争性谈判响应文件

谈判项目：脉动真空灭菌器进行竞争性谈判

谈判供应商名称 ：

日      期 ：

## 一、谈判承诺书

## 致：长沙仁和医院

根据贵方为             项目的谈判邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）            提交本次谈判文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标报价表。

2.谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。谈判供应商所提供的资质材料在谈判响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.谈判供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：               邮 编：

电 话：               传 真：

谈判供应商代表（签字）：

谈判供应商（盖公章）：

日  期：       年     月     日

## 二、谈判报价表

项目名称：

货币单位：元人民币

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 生产企业 | 谈判单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总价 | (大写) （小写）￥： |

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日   期：       年       月       日

四、法定代表人授权书

长沙仁和医院：

（谈判供应商全称）        法定代表人（法定代表人的名字应与工商营业执照登记的一致）            授权（谈判供应商代表姓名）      为谈判供应商代表，代表本公司参加贵司组织的                项目谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、参与开标、谈判、签约等。谈判供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判供应商代表：                           性 别：        身份证号：

单 位：                                部 门：        职 务：

详细通讯地址：                         邮政编码:      电 话：

附：被授权人合格有效的身份证正、背面复印件

授权方

谈判供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：        年     月       日

接受授权方

谈判供应商代表（签字）：

日   期：        年      月      日

五、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：        年     月