长沙仁和医院加装电梯

竞争性谈判文件

项目名称：加装一台医用电梯

采 购 人：长沙仁和医院

采购时间：二○二一年七月

目      录

第一部分  谈判邀请

第二部分  谈判（招标）项目说明及要求

第三部分  货物需求一览表及技术规格表

- 第四部分  商务要求

第五部分 谈判供应商须知

第六部分　合同格式

第七部分  谈判响应文件格式

- 第一部分 谈判邀请

- 长沙仁和医院拟加装医用电梯一部，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、采购项目名称：加装医用电梯一部项目

- 二、采购预算及项目内容：

| - 合同号 | - 品目号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 合同最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1 | - 加装医用电梯一部项目 | - 套 | - 1 | - 不限 |

备注：1.详细技术规格及要求请参阅谈判文件第二部分谈判内容及要求；

2供应商所报价格包括设备安装及三年全免质保。

- 三、谈判供应商的资格要求：

- 1、谈判供应商应具有独立法人资格，营业执照必须具有谈判货物相对应的医疗器械或医用设备经营范围；

- 2、本项目的不限预算审核价

- 3、本次采购不接受任何形式的联合体参与谈判。

- 四、符合资格的供应商应当在公示之日起每天（节假日除外）9:00至11:30，14:00至16:30(北京时间)报名。报名截止时间：2021年07月10日17:00；报名地点：长沙仁和医院后勤科（办公区二楼）。未报名的供应商，其投标（谈判）文件将被拒绝。

- 报名时，请提供以下证明文件：

1、供应商的营业执照；

2、供应商的法人资格身份证明或法人代表授权委托书；

五、谈判响应文件递交截止时间（北京时间）：2021年07月10日 17:00。逾期送达或不符合谈判文件规定的谈判响应文件恕不接受。

六、谈判响应文件递交地点： 长沙仁和医院办公二楼后勤科办公室

七、开标时间：另行通知。

八、地 址：长沙市雨花区井圭路146号

邮编： 410004

九、联系人：周  杨  电话：15211033775

电子邮件： 6094903@qq.com

长沙仁和医院

2021年07月03日

第二部分 谈判（招标）项目说明及要求

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

本项目为国内公开招标。

1.轿厢尺寸符合现行的医梯标准（轿厢深度2300mm*轿厢宽度1500mm）

2.轿顶装饰：全部LED照明，乳白色丙烯，透明丙烯，铝型材框架

3.楼层显示液晶蓝屏显示

4.控制系统和厂家同一品牌

5.曳引机和门机采用永磁同步和厂家同一品牌

6.安全部件和厂家同一品牌

7.曳引机耐高温120°c以上

8.具有抗震设计

9.噪声机房：≤75dB(A)

运行中轿厢内噪声:最大值≤50dB（A）

开关门过程噪声：最大值≤52dB（A）

10.预留电话线，视频监控线至机房内

具体要求详见货物需求一览表及技术规格。

二、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条要求；

2、投标人必须向招标单位购买招标文件并登记备案，未经向招标单位购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

3、投标人在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）网站查询的投标单位无不良行为记录的查询结果(查询日期自招标公告发布之日后，提供网页复印件加盖公章)

4、投标人资质：

（1）若投标人为电梯制造生产厂家需具备中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）病床电梯B级以上资质含B级资质及中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）曳引驱动乘客电梯C级以上资质（含C级资质）。

（2）若投标人为电梯代理销售公司需具备中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）曳引驱动乘客电梯C级以上资质（含C级资质），同时提供所投产品的生产厂家中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）病床电梯B级以上资质含B级资质。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：无

时间：2021-07-05 09:30 至 2021-07-10 17:30(双休日及法定节假日除外)

地点：长沙市雨花区井圭路146号

招标文件售价：￥200 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：

本公告在千里马招标网、长沙仁和医院网站等同时发布，报名流程：本项目须先在线或电话申请后，至现场购买招标文件，届时请法定代表人或被授权人本人携带：法定代表人授权书（须有法人签字）、法人及被授权人身份证复印件、营业执照复印件，以上复印件需加盖单位公章。

四、投标截止时间：2021-07-10 09:30

五、开标时间：另行通知

六、开标地点：

长沙市雨花区井圭路146号：长沙仁和医院四楼会议室

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）；

2、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

3、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

4、关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库【2011】181号）；

5、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、其它补充事宜

1、本项目不支持联合体投标

2、本次招标不涉及采购进口产品

3、每套人民币200元，如需电子版需要另加人民币50元。若邮购，须加付邮寄费人民币50元。

公告期限：5个工作日

第三部分  货物需求一览表及技术规格表

一、项目名称：加装医用电梯一部

二、项目预算：不限

三、供货周期：30 天，安装日期：20 天

四、供货地点：长沙市雨花区井圭路146号：长沙仁和医院

五、保证金要求：要求投标人投标前必须向医院缴纳3万元（叁万元整）保证金，保证金主要用于担保其违约、以及改造期间产生的安全责任、经济责任、房屋损坏责任等。开标后，中标人保证金不予退还，其他投标人一周内退还保证金，中标人缴纳的保证金，在电梯安装完工验收合格、合同终止后予以退还，或抵扣工程尾款的质保金。如果中标人弃标，将不退还保证金。

六、付款方式：合同签定后， 货到安装验收培训合格后 7 日内支付合同总价的90%，中标方开具等额发票，同时预留10%作为中标单位向长沙仁和医院缴纳的质保金，待质保期结束后长沙仁和医院将无息返还质保金。

七、货物需求一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 合同最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用电梯一台加装项目 | - 台 | - 1 | - 不限 |

八、工程概况：

1. 现医院楼层高度是一层至三层 3.2 米，四层为平台，共计四层，楼房总高度 9.6 米左右（以实际测量为准），电梯的提升高度 9.6 米（以实际测量为准），顶层高为平台

2. 因使用的特殊性，要求每层电梯只须从前门进出。

3. 要求新修建电梯井道：尺寸符合电梯标准（参考值：深度 2250mm,宽度 2960mm，基坑深度 1400mm, 顶层高度 4400mm）。

九、服务要求：

一、电梯部分

1.采购有机房医用电梯 1 部，要求有市场影响力的品牌，并安装，调试，办理施工前及竣工后的验收手续，直至电梯安全合法的运行

2.电梯质保期为 36 个月（取得国家质量技术监督局颁发电梯安全运行标示之日算起）

二、土建部分

1.电梯厅门口要求采用 304 不锈钢做大门套装饰

2.电梯厅门地坎封堵后铺地砖

3.电梯井道土建部分修建

本项目中中标单位对该项目关联的（电梯井道土建部分修建改造及厅门口的装饰，新电梯的采购、安装、验收、及售后服务全包）工程完工后即交钥匙

九、采购电梯配置要求

1.轿厢尺寸符合现行的医梯标准（轿厢深度 2300mm*轿厢宽度 1500mm）

2.轿顶装饰：全部 LED 照明，乳白色丙烯，透明丙烯，铝型材框架

3.楼层显示液晶蓝屏显示

4.控制系统和厂家同一品牌

5.曳引机和门机采用永磁同步和厂家同一品牌

6.安全部件和厂家同一品牌

7.曳引机耐高温 120°c 以上

8.具有抗震设计

9.噪声机房：≤75dB(A)运行中轿厢内噪声:最大值≤50dB（A）

开关门过程噪声：最大值≤52dB（A）

10.预留电话线，视频监控线至机房内

十、功能要求：

1. 全集选控制运行功能                  2. 超载保护功能

3. 超载报警功能                        4. 超速电气保护功能

5. 超速机械保护功能                    6. 光幕保护+触板保护功能

7. 门过载保护功能                      8. 开关门时间异常保护功能

9. 开门异常自动选层功能                10. 电动机空转保护功能

11. 电动机过载保护功能                 12. 对讲机通讯功能

13. 警铃报警功能                       14. 故障低速自救运行功能

15. 停车在非门区报警功能               16. 位置异常自动校正功能

17. 停电应急照明功能                   18. 轿顶检修操作功能

19. 轿内慢速运行功能                   20. 机房调试操作功能

21. 无呼自返基站功能                   22. 满载直驶运行功能

23. 无效内指令自动消除功能             24. 反向内指令自动消除功能

25. 起动补偿功能                       26. 开门时间自动调整功能

27. 开门时间自动控制功能               28. 运行次数显示功能

29. 轿内照明自动控制功能               30. 轿内通风自动控制功能

31. 故障自动检测功能                   32. 故障自动存储功能

33. 待机定期自检功能                   34. 泊梯功能

35. 层高自测定功能                     36. 消防迫降功能

37. 抱闸动作的双安全检测               38. 门停止运行功能

39. 底坑对讲机通讯功能                 40. 同步电机磁极码静态测试

41. 厅外检修显示功能                   42. 抗电磁干扰功能

43. 能量反馈功能                       44. 电梯服务支援系统

45. 司机操作功能                       46. 光电保护功能

47. 轿内误指令取消功能                 48. 停电自动平层功能

49. 五方通话功能                       50. 预留视频电缆

51. 预留电话线                         52.医用运行功能

十一、电梯基本参数

1.有机房医用电梯

2. 额定载重：1600kg

3. 速度：1.0m/s

4 层站：4 层/4 站/4 门

5.开门方式：前开双拆门

十二、装饰要求：

（1）轿厢，轿壁使用厚度 1.5mm304 发纹不锈钢。

（2）厅门轿门使用厚度为 1.2mm304 发纹不锈钢。

（3）轿厢内饰精致典雅，LED 照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明。

十三、售后服务要求：

1、常年提供技术咨询。

2、每年≥24 次对设备进行维护，保证运行状态稳定。

3、终身提供设备的维修和配件

4、整机保修期 3 年，保修期内工程师提供 24 小时维修服务

十四、培训要求：免费上门培训

1.电梯维修技能培训：培养和提高维修人员的安全意识，了解新电梯的各项功能及运行性能，让培训人员能在电梯发生故障时第一时间处理及解救电梯被困员

2.电梯运行培训：让电梯司机熟悉电梯操纵盘内每个按钮的作用和功能，深刻领悟电梯运行操作规程，在电梯发生故障时应急处理，比如：稳定被困人员及时报修等

十五、其他

1、配件保证以国内最优惠价格终身供应。

2、提供中文操作手册。

3、验收合格并取得长沙市特种设备登记证书及电梯使用标志。

- 第四部分  商务要求

一、技术服务要求

1.1 谈判供应商必须能提供该采购项目的设备、相关配件、材料及工具。

1.2 谈判供应商拟提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备、相关配件、材料、工具的型号、规格、制造商等内容。
    1.3质量要求及售后服务

1.3.1本次采购货物产品，谈判供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

1.3.2 保修期及售后服务

a.对此次提供的产品提供 叁年质量保证期。保质期内对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。质保期后提供免费的咨询、终身免费维修服务，仅收取维修更换零配件成本费。定期随访维修保养服务。

b.对所提供产品的所有配件提供8年以上的供应期。

c.在湖南省内有专门配备维修人员，在设备故障时，相关维修工程师在4个小时内响应，24小时内上门维修及时排除故障。

d.在免费质量保修期内发生的更换配件及维修费用均由成交供应商负责。在免费质量保修期结束后，成交供应商须对设备进行维护和保养，维修只收取零件配件费用。

谈判供应商应响应本次采购售后服务要求并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证。也可视自身能力在谈判响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

二、谈判报价：

1、谈判报价是指谈判供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括货物价格、运输费、安装、调试、人员培训、售后服务、保险费、税费以及本谈判文件中约定的所有费用。

2、谈判供应商按上述条款要求填写报价是因为供招标人评标方便的缘故，但不限制用户以其它方式签订合同的权力。

第五部分 谈判供应商须知

一、谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包含以下内容（装订成册并密封）：

1.谈判承诺书

2.谈判报价表

3.谈判供应商资格证明文件：

4、供应商的营业执照；

5、供应商的法人资格身份证明或法人代表授权委托书；

二、谈判标准与方法：本次谈判采用综合评分得分最高者中标，即符合采购需求、质量和服务相等且报价低的原则确定成交供应商。

（一）对所有供应商都采用相同的程序和标准。

（二）谈判标准与方法：

1、谈判小组对供应商进行资格性审查和符合性审查。

2、谈判小组对供应商提供的设备资料进行审查，审查内容包括设备的技术参数、售后服务等是否满足要求。

3、谈判小组与实质性响应相应设备技术要求及商务要求的供应商进行谈判。未实质响应要求的按无效处理。

4、本次采购项目不少于两轮谈判，供应商的谈判响应文件中的报价为第一轮谈判，谈判小组与每个供应商必须进行一对一相同轮次的谈判。经过谈判后，各供应商需进行二次报价，报价需经法人代表或授权代表人签字确认。

5、谈判小组从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，最后报价最低者为第一成交候选人，第二低的为第二成交候选人，以此类推。最终报价相同的则采取抽签方式确定排名。

6、供应商进行最后报价（第二次报价）不得高于第一次报价，否则报价无效，以第一次报价为有效报价。

三、交货、安装期限、交货地点

- 1.交货安装期限：双方签订合同后20个日历日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

- 2.交货地点：设备安装现场。

四、保证金要求：要求投标人投标前必须向医院缴纳3万元（叁万元整）保证金，保证金主要用于担保其违约、以及改造期间产生的安全责任、经济责任、房屋损坏责任等。开标后，中标人保证金不予退还，其他投标人一周内退还保证金，中标人缴纳的保证金，在电梯安装完工验收合格、合同终止后予以退还，或抵扣工程尾款的质保金。如果中标人弃标，将不退还保证金。

- 四、付款方式

合同签定后，货到安装验收培训合格后 7 日内支付合同总价的90%，中标方开具等额发票，同时预留10%作为中标单位向长沙仁和医院缴纳的质保金，待质保期结束后长沙仁和医院将无息返还质保金。

第六部分　合同格式

甲方(采购人)：                                  签定地点：

乙方成交供应商）：                               签定日期：      年   月   日

根据甲方于  年  月  日进行的设备竞争性谈判采购结果，确定乙方为设备供应商。经双方协商一致，达成以下购销协议：

- 品名、数量、型号及价格见下表：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 生产企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：（大写）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量要求：乙方提供的设备必须是全新的合格产品。保修期内非因甲方的人为原因发生的质量问题，由乙方负责包退，并承担修、退 换的实际费用，乙方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

三、交货方式和地点：乙方负责送货到甲方指定地点，并免费按甲方要求进行货物安装调试培训服务，经甲方验收合格并交付使用及售后服务等有可能发生的费用，包括包装、运输、安装服务、税收售后服务等费用均包含在合同价中，由乙方承担。

四、交货期：双方签订合同后7个日历日内验收合格、调试完毕并交付使用。

五、付款方式：合同签定后， 货到安装验收培训合格后 7 日内支付合同总价的90%，中标方开具等额发票，同时预留10%作为中标单位向长沙仁和医院缴纳的质保金，待质保期结束后长沙仁和医院将无息返还质保金。

六、售后服务：

1.对此次提供的产品提供三年质量保证期。保质期内对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。质保期后提供免费的咨询、终身免费维修服务，仅收取维修更换零配件成本费。定期随访维修保养服务。

2.对所提供产品的所有配件提供8年以上的供应期。

3.在湖南省内有专门配备维修人员，在设备故障时，相关维修工程师在4个小时内响应，24小时内上门维修及时排除故障。

4.在免费质量保修期内发生的更换配件及维修费用均由成交供应商负责。在免费质量保修期结束后，成交供应商须对设备进行维护和保养，维修只收取零件配件费用。

七、验收、安装及培训：

1.乙方到货时应提前24小时通知甲方；

2.验收程序：

验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由乙方提供）等；国家标准及规范；如双方对产品的质量认定有异议时，以长沙市市质量技术监督局对该产品的书面鉴定意见为处理争议的依据。

3.安装和调试

乙方负责采购设备的安装、调试直至交付甲方使用。

4.培训

乙方应结合设备的调试过程，产品生产制造商委派自己专业工程师有计划地对甲方指派的技术员、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训1天，直至甲方完全熟练掌握设备的使用方法和基本维护技术，以保证设备的良好运行。本培训为免费培训。

八、违约责任：

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价20%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

2.1 所提供的货物、配件与采购文件的承诺不相符；

2.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

2.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

2.4未经甲方同意将项目转包他人；

2.5乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

3.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

4.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

九、不可抗力：

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免于承当违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其它任何无法预见、避免或者控制的事件。

十、本合同未尽事宜，由买卖双方按照招标文件充分协商执行，协商不能解决时，则发生争议产生的诉讼，由合同签定所在地人民法院管辖。

十一、本合同自签定之日起生效，本合同壹式肆份，供需双方各持贰份。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五部分 谈判响应文件格式

- 封面格式：

- 长沙仁和医院

- 竞争性谈判响应文件

谈判项目：加装医用电梯一部项目

谈判供应商名称 ：

日      期 ：

- 一、谈判承诺书

- 致：长沙仁和医院

根据贵方为             项目的谈判邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）            提交本次谈判文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标报价表。

2.谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。谈判供应商所提供的资质材料在谈判响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.谈判供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：               邮 编：

电 话：               传 真：

谈判供应商代表（签字）：

谈判供应商（盖公章）：

日  期：       年     月     日

- 二、谈判报价表

项目名称：

货币单位：元人民币

| 设备名称 |  | 型号规格 | 数量 | 单位 | 生产企业 | 谈判单价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总价 | (大写) （小写）￥： |  |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日   期：       年       月       日